Príloha k č. p.: SKR-OOR2-2022/000635-032

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2024

- Termíny preskúšania varovacieho systému

| Dátum | Čas | Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany | Autonómne systémy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektronické sirény | Elektromotorické sirény |  |
| 12.01.2024 | 12:00 | tichá skúška (TMS) | hlasitá skúška |  |
| 09.02.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 08.03.2024 |  | hlasitá skúška (MO) celá SR |  |  |
| 12.04.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 10.05.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 14.06.2024 |  | hlasitá skúška (RDS) celá SR |  | hlasitá skúška (TMS) |
| 12.07.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 09.08.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 13.09.2024 |  | hlasitá skúška (MO) celá SR |  |  |
| 11.10.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 08.11.2024 |  | tichá skúška (TMS) |  |  |
| 13.12.2024 |  | hlasitá skúška (RDS) celá SR |  | hlasitá skúška (RDS) |

TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém

RDS (angl. Radio Data System) – Rádiový dátový systém

MO – Miestne ovládanie mesta/obce

- Spôsob aktivácie sirén

- Aktiváciu sirén vykoná:

- Oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania.

- Vedúci smeny na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“).

- Stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (ďalej len „CMRS SKR“).

- Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná:

a) okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou TMS na území celého kraja.

- Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 08.03.2024 a 13.09.2024 vykonajú pomocou modulov miestneho ovládania:

- mestské úrady a obecné úrady,

Poznámka: okresné úrady v sídle kraja hlasitú skúšku nevykonajú, skúšku vykonajú iba mestá a obce s miestnych ovládaním.

- Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 14.06.2024 vykoná:

- okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou RDS na území celého kraja s výnimkou autonómnych systémov,

- Autonómne systémy pomocou vlastného miestneho/centrálneho ovládania.

- Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén 13.12.2024 vykoná:

- sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

- Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú:

- mestské úrady a obecné úrady pomocou modulu miestneho ovládania.

- Opatrenia na informovanie obyvateľstva

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

- sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR,

- okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,

- mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

- Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

S písomným súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberajúcich konaní novovybudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.